|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РНК МКО» (ООО «РНК МКО») ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6, стр. 6, этаж 2, помещ. I, ком. 5 Тел.: +7 (989) 599-77-78 ● E-mail: info@cie-russia.ru ● Web: www.cie-russia.ru |  |
|  |  | Научному руководителю ИЦ ООО «РНК МКО» Барцеву А.А. |

ЗАЯВКА ________________________ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ____________________________

номер заявки	дата регистрации заявки

| Прошу провести отмеченные ниже светотехнические и электротехнические испытания для |  |
| --- | --- |
| следующих световых приборов: | Заполнить наименование изделия (-ий) |

| 1 | Измерение светового потока источника света (ИС)/осветительного прибора (ОП) | х |
| --- | --- | --- |
| 2 | Измерение кривой силы света ИС/ОП в одной плоскости |  |
| 3 | Измерение кривой силы света ИС/ОП в характерных плоскостях (2-3 плоскости) |  |
| 4 | Измерение полного фотометрического тела ОП (КСС для множества плоскостей) | х |
| 5 | Обработка результатов измерений и конвертация полученных данных в IES/LDT-файл | х |
| 6 | Определение класса/типа светораспределения, типа КСС | х |
| 7 | Определение угла рассеивания ОП |  |
| 8 | Определение времени стабилизации светового потока | х |
| 9 | Измерение электрических характеристик ИС/ОП (потребляемая мощность, потребляемый ток, напряжение, коэффициент мощности) | х |
| 10 | Определение световой отдачи ОП | х |
| 11 | Измерение коэффициента пульсации светового потока ОП | х |
| 12 | Измерение габаритной яркости ИС/ОП и неравномерности яркости по фотометрической оси или выбранному направлению | х |
| 13 | Измерение спектра излучения (видимый диапазон) и спектроколориметрических параметров (Ra, ТКЦ, x, y) ИС/ОП по оптической оси или выбранному направлению (частные индексы цветопередачи R1-R14 по запросу) | х |
| 14 | Измерение усредненного спектра излучения (видимый диапазон) и спектроколориметрических параметров (Ra, ТКЦ, x, y) ИС/ОП по N направлениям (указать количество) N =_____ c шагом по углу Δϕ = ____ град. |  |
| 15 | Определение защитного угла (условного защитного угла) ОП в 2-х плоскостях | х |
| 16 | Измерение температуры на корпусе ОП тепловизионным методом |  |
| 17 | Определение фотосинтетического потока фотонов (мкмоль/с) и расчет эффективности в области ФАР (мкмоль/с)/Вт (по методике ФР.1.99.2017.27374) |  |
| 18 | Измерение параметров фотобиологической безопасности ИС/ОП (полный комплекс испытаний в соответствии с ГОСТ IEC 62471-2013) |  |
| 19* |  |  |
| 20 | Срочность испытаний ** |  |

ИЦ ООО «РНК МКО» обязуется хранить переданные для проведения испытаний Заказчиком световые приборы в течение 2 месяцев со дня получения приборов по накладной (или по заявке на испытания). Заказчик обязуется в течение этого срока забрать переданные для проведения испытаний световые приборы; по истечению указанного срока ООО «РНК МКО» не несёт ответственности за их сохранность.

Факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается Универсальным передаточным документом (УПД), который составляется и подписывается Исполнителем, и в 2 экз. передается Заказчику для его подписания. Заказчик направляет Исполнителю подписанный УПД, либо мотивированный отказ от его подписания в 5-дневный срок с момента его передачи Исполнителем. В случае невозвращения подписанного УПД и отсутствия мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, результат считается принятым за подписью Исполнителя.

* - указывается методика (стандарт) по требованию заказчика для согласования возможности исполнения заказа

** - при срочных испытаниях весь объем работ проводится за 3 рабочих дня (для 1-го экземпляра светильника)

| Организация Заказчик | ______________________________________________ |
| --- | --- |
| Должность | ______________________________________________ |
| Ф.И.О. | ______________________________________________ |
| Подпись | ______________________________________________ |
|  | М.П. (для юридических лиц) |
| Дата | ______________________________________________ |

| Срок готовности результатов измерений |  |
| --- | --- |
| Подпись руководителя подразделения |  |